Сведения о составе и описании движимого имущества, планируемого для заключения концессионного соглашения

| №п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Количество | Техническое состояние объекта | Технические характеристики | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мощность, квт | Производительность, объем (м3, м3/час) |  |
| 1 | Емкость запаса воды V=250м3 | г. Борзя ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительное |  |  | 2005 |
| 2 | Емкость запаса воды V=50м3 | г. Борзя ул. Савватеевская,57 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 3 | Резервуар для слива золы с грейфером | г.Борзя ул. Савватеевская,57 | 1 | удовлетворительное |  |  | 2005 |
| 4 | Сливное устройство с насосом МС 80-50-200, двигатель 5АМХ132М-2уз, 11квт, 2910 об/мин | г. Борзя ул. Савватеевская,57 | 1 | удовлетворительное |  |  | 2005 |
| 5 | Котел КВ-Ф, 2006 г., 3шт., | г. Борзя ул. Савватеевская, 57 | 3 | удовлетворительное |  |  | 2006 |
| 6 | Экономайзер ЭТ-646, 3 шт | г. Борзя ул. Савватеевская, 57 | 3 | удовлетворительное |  |  | 2006 |
| 7 | Блок управления БУ-21, 2009г., 3 шт | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 3 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 8 | Насос центробежный 1-го контура 1Д-315-50 с электродвигателем 5А200L2у, 45кВт, 2940 об/мин, 4шт. | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 3 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 9 | Насос центробежный 1-го контура 1Д-315-50 с электродвигателем 5АН28084уз, 160кВт, 1450 об/мин, 3шт. | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 3 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 10 | Теплообменник НН 62-ТС-16, 3 шт | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 3 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 11 | Вентилятор дутевой ВДН 8,5 электродвигатель 5АМ250С2 2шт | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 2 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 12 | Дымосос ДН15Б электродвигатель А280С6 75кВт1000 об/мин, 3шт | Г. Борзя, ул. Савватеевская,57 | 3 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 13 | Солерастворитель С-1,0, 1 шт | Г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 14 | Фильтр NaK ФИПа-1,4-0,6, 3 шт. | г. Борзя, ул. Савватееская, 57 | 3 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 15 | Насос подпиточный электродвигатель:160S2, 15 кВт, 2910 об/мин | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 16 | Насос подпиточный ХВО 1К-100-65-250, электродвигатель: АМН180 92, 37 кВТ,2940 об/мин | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 17 | Насос подпиточный К80-50-200 электродвигатель: АИР132М, 11 кВт, 2910 об/мин | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 18 | Насос охлаждения топок, электродвигатель:АИР90l2, 3 кВт, 2910 об/мин | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 19 | Насос охлаждения топок, электродвигатель:4АМА100S, 4 кВт, 2880 об/мин | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 20 | Батарейный циклон БЦ2-7 | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 21 | Конвейр ленточный УКЛС-00пс, 650ММ, электродвигатели:АИР132М4, 11 кВт, 1490об/мин; АИР160S6, 11 кВт, 1000 об/мин | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2006 |
| 22 | Электродвигатель углеподачи АД132М6, 7,5 кВт, 950 об/мин | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 23 | Электродвигатель ПСУ АИР71А4, 0,555 кВт, 1350об/мин | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 24 | Установка углеподача | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2005 |
| 25 | Котел водогрейный КВ 2,33-95ШП привод топки АИР100L4, 4 кВт, 1500 об/мин | г.Борзя, ул. Метелицы | 1 | удовлетворительно |  |  | 2010 |
| 26 | Котел водогрейный кВт-2, электродвигатель ПМЗ АДМ80L6 1,1 кВт, 1000 об/мин | г.Борзя, ул. Метелицы | 2 | удовлетворительно |  |  | 2013 |
| 27 | Котел водогрейный кВт-1,74-95КБ, электродвигатель на ПМЗ АДМ100L6 2,2 кВт, 1000об/мин | г.Борзя, ул. Метелицы | 3 | удовлетворительно |  |  | 2013 |
| 28 | Вентилятор дутьевой ВР120-28Х3000, электродвигатель:АДМ100L2, 5,5 кВт 3000 об/мин | г.Борзя, ул. Метелицы | 1 | удовлетворительно |  |  | 2012 |
| 29 | Вентилятор дутьевой ВД2, 8Х3000, электродвигатель: АДМ112м2 7,5 кВт 3000 об/мин | Г.Борзя, ул. Метелицы | 3 | удовлетворительно |  |  | 2012 |
| 30 | Вентилятор дутьевой ВД280-, Х3000, электродвигатель: АИР1000S2 4 кВт 3000 об/мин | Г.Борзя, ул. Метелицы | 2 | удовлетворительно |  |  | 2013 |
| 31 | Дымомос ДН-8*1500 электродвигатель: 5АМХ160S4 15 кВт, 1500 об/мин | Г.Борзя, ул. Метелицы | 5 | удовлетворительно |  |  | 2012 |
| 32 | Дымомос ДН-9*1500 электродвигатель: 5АМХ160S4 15 кВт, 1500 об/мин | Г.Борзя, ул. Метелицы | 1 | удовлетворительно |  |  | 2013 |
| 33 | Насос центробежный 2-го контура 1Д-315-50 с электродвигателем АИР250S2, 75кВт, 3000 об/мин | Г.Борзя, ул. Метелицы | 3 | удовлетворительно |  |  | 2010 |
| 34 | Насос центробежный 1-го контура 1Д-200-38 с электродвигателем АИР200М4, 37кВт,1500 об/мин | Г.Борзя, ул. Метелицы | 3 | удовлетворительно |  |  | 2010 |
| 35 | Насос подпиточный 1К20/30 электродвигатель АИР100S2, 4кВт, 3000об/мин | Г.Борзя, ул. Метелицы | 2 | удовлетворительно |  |  | 2010 |
| 36 | Теплообменник ALFA LOVAL M15 | Г.Борзя, ул. Метелицы | 3 | удовлетворительно |  |  | 2010 |
| 37 | Бак запаса очищенной воды V=10м3 | Г.Борзя, ул. Метелицы | 1 | удовлетворительно |  |  | 2010 |
| 38 | Бак запаса очищенной воды V=25м3 | Г.Борзя, ул. Метелицы | 2 | удовлетворительно |  |  | 2012 |
| 39 | Транспортер скребковый ТС-2-30 электродвигатель АИР 132S6 5,5 кВт, 1000 об/мин | Г.Борзя, ул. Метелицы | 1 | удовлетворительно |  |  | 2010 |
| 40 | Угледробилка СМД504, электродвигатель АИР180S4,22 кВт, 1500 об/мин | Г.Борзя, ул. Метелицы | 2 | удовлетворительно |  |  | 2012 |
| 41 | Газоход | Г.Борзя, ул. Метелицы | 1 | удовлетворительно |  |  | 2010 |
| 42 | Бункер шлакозолоудаления | Г.Борзя, ул. Метелицы | 1 | удовлетворительно |  |  | 2010 |
| 43 | Блок управления котлом | Г.Борзя, ул. Метелицы | 1 | удовлетворительно |  |  | 2010 |
| 44 | Котел водогрейный КВм-3,5КБ (Гефест 3,5-95 ТЛПХ) привод топки 5АИ90L4,2,2 кВт, 1500 об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2007 |
| 45 | Вентилятор дутьевой ВДН6,3-1500 электродвигатель 5АИ112М4,5,5 кВт,1500об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 |  | удовлетворительно |  |  |  |
| 46 | Агрегат насосный Wilo 1L100-210-37/2 электродвигатель OVFA200L28-92, 37кВТ,2950 об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | 6 | удовлетворительно |  |  |  |
| 47 | Агрегат насосный DPV45-20-1 подпиточный, электродвигатель 5,5кВТ,2980 об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | 2 | удовлетворительно |  |  |  |
| 48 | Теплообменник пластинчатый НН№65-ТС16-165-ТМТ55 | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | 3 | удовлетворительно |  |  |  |
| 49 | Водоподготовительная установка обратного осмоса Экодар | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 |  | удовлетворительно |  |  |  |
| 50 | Насос ХВО электродвигатель 7,5 кВт, 2920 об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 |  | удовлетворительно |  |  |  |
| 51 | Насос ХВО электродвигатель 3 кВт, 3530 об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 |  | удовлетворительно |  |  |  |
| 52 | Насос ХВО электродвигатель 4 кВт, 2920 об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 |  | удовлетворительно |  |  |  |
| 53 | Насос ХВО электродвигатель 0,12 кВт, 800 об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 |  | удовлетворительно |  |  |  |
| 54 | Установка приточная RLG350/Iso50.STD ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5,5 кВт 1500 об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 |  | удовлетворительно |  |  |  |
| 55 | Блок управления котлом | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | 5 | удовлетворительно |  |  |  |
| 56 | Воздухоподогреватель трубчатый ВП-С-140 | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | 5 | удовлетворительно |  |  |  |
| 57 | Бункер Угольный | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 |  | удовлетворительно |  |  |  |
| 58 | Бункер накопитель-шлака | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 |  | удовлетворительно |  |  |  |
| 59 | Конвейер Z-образный КПС (2М) L=37,065м электродвигатель АИР132М4 11 кВт,1490 об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 |  | удовлетворительно |  |  |  |
| 60 | Конвейер горизонтально-наклонный КПС (2М) L=34,565 ШЗУ электродвигатель АИР132М4 11кВт, 1490 об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 |  | удовлетворительно |  |  |  |
| 61 | Дымосос ДН-10-1500 электродвигатель АИР180М4, 30кВТ, 1500 об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | 5 | удовлетворительно |  |  | 2007 |
| 62 | Циклон батарейный ЦБ-25 | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | 5 | удовлетворительно |  |  | 2007 |
| 63 | Транспортер скребковый установки линии углеподачи ТС-2-30 электродвигатель АД132М6 7,5 кВт, 955 об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | 2 | удовлетворительно |  |  | 2007 |
| 64 | Дробилка одновалковая ДО-1-М электродвигатель АД160S6, 11 кВт, 960 об/мин | Г. Борзя, ул. Промышленная, 8 | 1 | удовлетворительно |  |  | 2011 |
| 65 | Дробилка молотковая однороторная с эл.дв. СМД-504, 2006г., 2шт., | Г.Борзя, ул. Савватеевская,57 | 1 |  |  |  | 2006 |
| 66 | Сода каустическая ТУ 6-01-1306-85 | Г.Борзя, ул. Савватеевская,57 |  |  |  |  |  |
| 67 | Таль электрическая | г. Борзя, ул. Метелицы |  |  |  |  | 2012 |
| 68 | Транформатор ТДМ-402/400А380 | г. Борзя, ул. Метелицы |  |  |  |  |  |
| 69 | УПОВС-30 | г. Борзя, ул. Савватеевская |  |  |  |  |  |
| 70 | Установка УПОВС-1 | г. Борзя, ул. Савватеевская, 57 |  |  |  |  |  |
| 71 | Устройство задающее ЗУ11 | г.Борзя, ул. Савватеевская, 57 |  |  |  |  |  |
| 72 | Устройство натяжное винтовое 6531, 5-50-50 | г.Борзя, ул. Савватеевская, 57 |  |  |  |  |  |
| 73 | Устройство очистное плужковое В-650 | г.Борзя, ул. Савватеевская, 57 |  |  |  |  |  |
| 74 | Шкаф для пожарных рукавов | г.Борзя, ул. Савватеевская, 57 |  |  |  |  |  |
| 75 | Щит (шкаф) | г.Борзя, ул. Савватеевская, 57 |  |  |  |  |  |
| 76 | Щит силовой ЩСУ | Г. Борзя, ул. Метелицы |  |  |  |  |  |
| 77 | Ящик ЩРО 8505-2618-Н-7ХЛ3 | Г.Борзя, ул. Савватеевская, 57 |  |  |  |  |  |
| 78 | Электропривод типа «А» общепромышленный со штемпельным разъемом |  | 2 | 2006 |  |  |  |
| 79 | Клапан запорнорегулирующий Ру 16 Ду25 односедельный фланцевый, с электрическим исполнительным механизмом типа МРП |  |  | 2006 |  |  |  |
| 80 | Электропривод типа «А» общепромышленный |  |  | 2006 |  |  |  |
| 81 | Клапан (вентиль) запорный проходный фланц. С эл.магнитным приводом |  | 2 | 2006 |  |  |  |
| 82 | Клапан зап-рег.РУ 16ДУ 80 с исполнительным механизмом |  |  | 2006 |  |  |  |
| 83 | Регулятор температуры воды ДУ 25 РУ 16 |  |  | 2006 |  |  |  |
| 84 | Компенсаторы прямоуг. Однолинз., 800*1300, |  | 6 | 2006 |  |  |  |
| 85 | Компенсаторы прямоуг. Однолинз., 800*1300, |  | 3 | 2006 |  |  |  |
| 86 | Компенсаторы прямоуг. Однолинз., 770*1600, |  | 3 | 2006 |  |  |  |
| 87 | Компенсаторы прямоуг. Однолинз., 560*750, |  | 3 | 2006 |  |  |  |
| 88 | Клапан прямоугольный односторонний 01 ПГВУ 295-80,МАРКИ 300*400 |  | 3 | 2006 |  |  |  |
| 89 | Ультрозвуковой аппарат УПА-2М |  |  | 2006 |  |  |  |
| 90 | АРТ-85-50/16 регулятор давления, РУ16 ДУ32 Т=150С |  |  | 2006 |  |  |  |
| 91 | АРТ-85-50/16 регулятор давления, РУ16 ДУ50 Т=150С |  |  | 2006 |  |  |  |
| 92 | АРТ-85-50/16 регулятор давления, РУ16 ДУ65 Т=150С |  |  | 2006 |  |  |  |
| 93 | Бак ультрозвуковой БУЗ-30 |  |  | 2006 |  |  |  |
| 94 | Задвижка ст.клинов. с выдв.шплинт флянц, РУ16 ДУ 250 |  | 2 | 2006 |  |  |  |
| 95 | Задвижка 30 с 41 мж, ДУ 300 РУ16фл, |  | 2 | 2006 |  |  |  |
| 96 | Задвижка из нержавеющей стали клиновая, РУ10 ДУ400/300 |  | 2 | 2006 |  |  |  |
| 97 | Задвижка чугунная параллельная двухдиск, РУ10 ДУ250 |  | 3 | 2006 |  |  |  |
| 98 | Муфта кулачково-дисковая, КДН-200-50 Н/70КЦ |  | 2 | 2006 |  |  |  |
| 99 | Ролик дефлекторный верхний ДЖ 65-102-30 |  | 8 | 2006 |  |  |  |
| 100 | Ролик дефлекторный нижний ДН102 |  | 8 | 2006 |  |  |  |
| 101 | Устройство выключающее рычажковое, В-650 |  | 8 | 2006 |  |  |  |
| 102 | Задвижка в комплексе с 2-мя ответн.фланц крепежом и прокладками, 30с41нжДУ250РУ |  | 3 | 2006 |  |  |  |
| 103 | Установка противонакипной обработки водных систем УПОВС-30 «Максмир» |  |  | 2006 |  |  |  |
| 104 | Ультрозвуковой противонакипной аппарат УПА-2М |  |  | 2006 |  |  |  |
| 105 | Задвижка стальная кли новая с выдвижным шпинделем фланцевая |  | 2 | 2006 |  |  |  |
| 106 | Задвижка чугунная параллельный двухдисковый под эл.привод |  | 2 | 2006 |  |  |  |
| 107 | Электропривод типа «А» |  | 2 | 2006 |  |  |  |
| 108 | Проходной клапан ДУ 150 РУ 16 |  |  | 2006 |  |  |  |
| 109 | Электропривод для клапанов |  |  | 2006 |  |  |  |
| 110 | Конц.переключатель и протециометр |  |  | 2006 |  |  |  |
| 111 | Индикатор положения унифицированный ИПУ |  |  | 2006 |  |  |  |
| 112 | Гермопреобразователь сопротивления |  |  | 2006 |  |  |  |
| 113 | Гильзы защитные |  |  | 2006 |  |  |  |

Сведения о составе и описании недвижимого имущества, планируемого для заключения концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Количество | Техническое состояние объекта | Технические характеристики | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь м2 | протяженность м, |  |
| 1. | Нежилое здание- котельной, назначение нежилое, площадь 2378,70 кв. м. в т.ч здание углеподачи 479,7 кв.м | г. Борзя ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительное | 2378,70 | --- | 1972 (переоборудовано 2006г) |
| 2. | Нежилое здание-котельная, назначение производственное, площадь 627,5 кв. м. | г. Борзя ул. Метелицы, 3 | 1 | удовлетворительное | 627,5 | --- | 2010 |
| 3. | Сооружение- модульная котельная, назначение нежилое | г. Борзя ул.Промышленная, 8 | 1 | удовлетворительное | 292 |  | 2008 |
| 4. | Наружные сети водоснабжения, назначение- нежилое, Глубина заложения 3,5м. | г. Борзя ул. Метелицы, 3 | 1 | удовлетворительное |  | 187,6 | 2010 |
| 5. | Наружные сети канализации, назначение – нежилое, глубина заложения 2,0 м. | г. Борзя ул. Метелицы, 3 | 1 | удовлетворительное |  | 300 | 2010 |
| 6. | Кабель сигнализации электроснабжения, назначение нежилое, КВВБ-0,66кВ-4*2,5мм2 | г. Борзя ул. Метелицы, 3 | 1 | удовлетворительное |  | 306,8 | 2010 |
| 7. | Наружные электросети, назначение нежилое (кабельная линия) в т.ч.:кабель наружных сетей эл.снабжения 2ААБлу-1кв-4*240мм2, 2ААБлу-1кв-4*95мм2- 319,4 м; кабель наружных сетей эл. Снабжения 2АВБбШв-1кв-4*150мм2 | г. Борзя ул. Метелицы, 3 | 1 | удовлетворительное |  | 356,10 | 2010 |
| 8. | Наружные сети теплоснабжения, назначение- коммуникационное, глубина заложения 2,0м | г. Борзя ул. Лазо, 98 | 1 | Удовлетворительное |  | 170,7 | 2012 |
| 9. | Тепловые сети центральной части города, назначение коммуникационное | г. Борзя | 1 | Удовлетворительное |  | 7854,0 | 2005 |
| 10. | Тепловые сети залинейной части города-IIIочередь | Г. Борзя | 1 | Удовлетворительное |  | 5221,30 | 2007 |
| 11. | Сооружение- тепловые сети (прорабский пункт НГЧВВ-2), назначение - коммуникационное | г. Борзя ул. Железнодорожная, 60 | 1 | Удовлетворительное |  | 230,0 | 1971 |
| 12. | Тепловые сети, назначение- коммуникационное | г. Борзя ул. Ленина, 21 | 1 | удовлетворительное |  | 24,0 | 1965 |
| 13. | Тепловые сети, назначение- коммуникационное | г. Борзя ул. Ленина, 5а | 1 | удовлетворительное |  | 116,5 | 2002 |
| 14. | Тепловая сеть, назначение- сооружения коммунального хозяйства, в т.ч: Трубопровод теплосети D-50- 74,5м; Трубопровод хол.воды D-32-74,5 | г. Борзя пер. Переездный, от жилых домов №4, №6а пер. Переездный до колодца | 1 | удовлетворительное |  | 74 | 1983 |
| 15. | Тепловые сети, назначение- сооружения коммунального хозяйства | г. Борзя ул. Промышленная, от жилых домов №11а, №11б ул. Промышленная до колодца | 1 | удовлетворительное |  | 126 | 2014 |
| 16. | Тепловые сети, назначение- сооружения коммунального хозяйства | г. Борзя пер.2-й Восточный, от жилого дома №12 до колодца | 1 | удовлетворительное |  | 39 | 2012 |
| 17. | Сооружение- тепловая сеть, назначение коммуникационное, глубина заложения 0,70м. | г. Борзя ул. Советская, 81 | 1 | удовлетворительное |  | 152 | 2012 |
| 18. | Труба дымовая ТД1,2*45 Н=45м, Д=1200мм | г.Борзя ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительное |  |  | 2005 |
| 19. | Труба старая, | г.Борзя ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительное |  | 30 | 1972 |
| 20. | Бункер угля | г.Борзя ул. Савватеевская, 57 | 1 | удовлетворительное |  |  | 1972 |
| 21. | Гараж | г.Борзя, ул.Промышленная, 8 | 1 | Состояние здания удовлетворительное. |  | 96 | 2008 |
| 22. | Труба дымовая ТД1,2*45 | г.Борзя, ул.Промышленная, 8 | 1 | удовлетворительное |  |  | 2008 |
| 23. | Ограждение территории | г.Борзя, ул.Промышленная, 8 | 1 | удовлетворительное |  |  | 2009 |
| 24. | Тепловые сети к жилым домам ул. Метелицы, назначение коммуникационное | г. Борзя, ул. Метелицы | 1 | удовлетворительное |  | 189 | 2010 |
| 25. | Тепловые сети к жилому дому №7 по ул. Лазо, назначение коммуникационное | г. Борзя ул. Лазо | 1 | удовлетворительное |  | 240 | 2010 |
| 26. | Тепловые сети от котельной госпиталя, назначение- коммуникационное | г. Борзя ул. Лазо-Железнодорожная | 1 | удовлетворительное |  | 510 | 1994 |
| 27. | Тепловая сеть, назначение коммуникационное, глубина залегания 1,5м | г. Борзя, от Модульной котельной ул. Промышленная, 8, к домам №№5,7,9,11 по улице Дзержинского, к домам №№61,62,63, по улице Кирова | 1 | удовлетворительное | 0 |  | 2001 |
| 28. | Тепловая сеть, назначение коммуникационное | г. Борзя от гаража котельной НОДХ ст. Борзя до жилых домов ул. Горького, №№1,1а,1б | 1 | удовлетворительное |  | - | 1983 |
| 29 | Тепловая сеть, назначение коммуникационное, глубина залегания 1,8м | г. Борзя, от котельной«Госпиталь» улица Метелицы, 3, к жилым домам №№51а,51,53,55,63,98, по ул.Лазо | 1 | удовлетворительное |  | 1140 | 2012 |
| 30 | Тепловые сети от котельной НОДХ | г. Борзя, пер. Зеленый-Победы | 1 |  |  |  | 1981 |
| 31 | Тепловые сети (от котельной Дистанции электроснабжения) | Г. Борзя, пер. Зеленый |  |  |  |  |  |
| 32 | Тепловые сети (от котельной ТЦ ЮЭС к жилым домам) | Г.Борзя, ул. Кирова |  |  |  | 199 |  |
| 33 | Тепловые сети (к жилым домам №28/1,28/2,28/3,28/4,28/5,28/6,28/7) | г. Борзя, ул. Свердлова | 1 | удовлетворительное |  | 165,5 | 2010 |
| 34 | Теплотрасса (гаражи) | г. Борзя, участок от ТК-19 до ТК -20 | 1 | удовлетворительная |  | 67 | 2010 |
| 35 | Теплотрасса | г. Борзя, от пер. Зеленого д.73 до д.71 | 1 | удовлетворительное |  | 62 | 2010 |
| 36 | Теплотрасса | г. Борзя, участок от ТК-70/81 до ТК-70/2 | 1 | удовлетворительное | 0 | 102 | 2010 |
| 37 | Теплотрасса | г. Борзя участок от ТК-7 до ТК-47 ул. Промышленная | 1 | удовлетворительное | 0 | 335,50 | 2010 |
| 38 | Теплотрасса | г. Борзя ул. Участок от ТК-48 до ТК-50 | 1 | удовлетворительное |  | 57 | 2010 |
| 39 | Теплотрасса | г. Борзя от ТК-26 до ТК-124 | 1 | удовлетворительное |  | 6 | 2010 |
| 40 | Теплотрасса | г.Борзя от УТ-25 через УТ26/1 до Гурьева, 16а | 1 | удовлетворительное |  | 142 | 2010 |
| 41 | Теплотрасса | г.Борзя от ТК-25 до ТК-28 ЦРБ | 1 | удовлетворительно |  | 11 | 2010 |
| 42 | Теплотрасса | г. Борзя от УТ-00 до Ветлечебницы | 1 | удовлетворительное |  | 8 | 2010 |
| 43 | Теплотрасса | г. Борзя от ул. Победы, 34 ТК-12 до ТК-10 | 1 | удовлетворительное |  | 251 | 2010 |
| 44 | Теплотрасса | г. Борзя от УТ-3 до УТ /1 ул. Дзержинского-школа №41 | 1 | удовлетворительное |  | 257 | 2010 |
| 45 | Теплотрасса | г. Борзя от ТК-100 до ВНС ул. Журавлева | 1 | удовлетворительное |  | 66 | 2010 |
| 46 | Теплотрасса | г. Борзя ул. Ул. Свердлова | 1 | удовлетворительное |  | 123 | 2010 |
| 47 | Теплотрасса | г. Борзя от ТК-40 до ул. Лазо, д.7 | 1 | удовлетворительное | 0 | 145 | 2010 |
| 48 | Теплотрасса | г. Борзя от УТ-15 до ТК-50 | 1 | удовлетворительное |  | 6 | 2010 |
| 49 | Теплотрасса | г. Борзя от ТК-64 до ТК-66 | 1 | удовлетворительное |  | 187 | 2010 |
| 50 | Теплотрасса | г. Борзя от ТК-189 до ул. Ленина-ул. Метелицы | 1 | удовлетворительное |  | 189 | 2010 |
| 51 | Теплотрасса | г. Борзя от тК-1 до ТК-6 | 1 | удовлетворительное. |  | 131 | 2010 |
| 52 | Теплотрасса | г. Борзя от ТК-12 до ТК-6 ул. Победы | 1 | удовлетворительное |  | 131 | 2010 |
| 53 | Теплотрасса | г. Борзя от ТК-36 до ТК 36/1 Школа –дом (Барнаул) | 1 | удовлетворительное. |  | 8 | 2010 |